**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОРОЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 26 июля 2017 года № 55**

**Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов**

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области, в соответствии Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области, Администрация Корочанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории МО " Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области (Приложение 1).

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области (Приложение 2).

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте МО "Корочанский сельсовет" Беловского района Курской области в сети Интернет

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте в сети Интернет

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Корочанского сельсовета

Беловского района                                                  М.И.Звягинцева

Приложение №1

к постановлению администрации

Корочанского сельсовета

Беловского района Курской области

от 26.07.2017 года №55

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Корочанского сельсовета Беловского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| Порошковый огнетушительОП-4(или аналогичный) | ящик с пескомемкостью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор,топор,лопата |
| 1 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1(\*) |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2

к постановлению администрации

Корочанского сельсовета

Беловского района Курской области

от 26.07.2017 года № 55

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов Корочанского сельсовета Беловского района Курской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |   |
|   |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые):- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;- порошковые (ОП)вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кгОП-10/9ОП-5/4 | 212 |   |
| 2 | Лом | 1 |   |
| 3 | Ведро | 1 |   |
| 4 | Багор | 1 |   |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |   |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |   |

Категория: [Постановления](https://admkoros.ru/munitsipalnye-i-pravovye-akty/postanovleniya)